PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Nazwa inwestycji:	„Prace adaptacyjno - wykończeniowe w Domu Kultury -utwardzenie terenów wokół i wykonanie  terenów zielonych”

ADRES INWESTYCJI:	 ul. Kościuszki, 64-030 Śmigiel

INWESTOR:			GMINA ŚMIGIEL

pl. Wojska Polskiego 6

64-030 Śmigiel

OPIS TECHNICZNY

1. ZAKRES I CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem inwestycji są „Prace adaptacyjno – wykończeniowe w Domu Kultury – utwardzenie terenów wokół i wykonanie terenów zielonych”.

Inwestorem jest GMINA ŚMIGIEL, 64-030 Śmigiel, pl. Wojska Polskiego 6.

Inwestycja obejmuje:

- Zmianę układu komunikacyjnego terenu

- Wymianę kostki betonowej

- Uporządkowanie zieleni wokół

2. STAN ISTNIEJĄCY

Kompleks budynków Centrum Kultury w Śmiglu zlokalizowany jest z jednej strony w otoczeniu zwartej zabudowy mieszkaniowej, z drugiej w otoczeniu Parku Miejskiego w Śmiglu. Kompleks budynków składa się z następujących obiektów:

• Budynek Centrum Kultury

• Budynek Miejskiej Biblioteki Publicznej

• Budynek Gminnego Centrum Informacji

• Budynek Amfiteatru.

Teren wokół budynków jest w pełni uzbrojony oraz wyposażony w układ drogowy z chodnikami.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projekt nie zmienia istniejącego zagospodarowania terenu. Nieznacznie zmianie ulega istniejący układ komunikacyjny w sąsiedztwie obiektu.

Wizualnemu wyróżnieniu ulegnie część deptaka przy Gminnym Centrum Informacji oraz na tyłach budynku Centrum Kultury.

Wyraźnie wyodrębniona zostanie również droga i parking od strony strzelnicy przy Centrum Kultury wraz z budową chodnika prowadzącego do placu zabaw.

Obiekty małej architektury jak ławki, stojaki rowerowe zostaną zmodernizowane.

Nowoprojektowana nawierzchnia przewidziana dookoła budynku wykonana będzie z kostki brukowej betonowej:

Kostka brukowa (chodniki)

157x237 mm                         157x317 mm                              157x417 mm

Kolory:

Czarny młoteczkowany

Biały młoteczkowany

Sposób ułożenia

Kostka brukowa typu HOLLAND (droga)

Kolory:

Czarny:

Biały

Przed wejściem głównym projektuje się klomb ozdobny otoczony murkiem antycznym.

Istniejące płyty betonowe przeznaczone będą do demontażu

Murek antyczny

Bilanse i zestawianie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania terenu pozostanie bez zmian.

Adaptowane obiekty nie są wpisane do rejestru zabytków. Kompleks znajduje się natomiast w obrębie zespołu budowlanego i założenia urbanistycznego Śmigla objętego ochroną poprzez wpis do rejestru zabytków nr 1297 A z dnia 14.04.1992 r.

Dane ogólne części obiektu objętej projektem

Powierzchnia chodników/deptaków 525 m2

Powierzchnia podjazdów i parkingu 830 m2

- Zagospodarowanie zielenią

Dobór gatunków drzew, krzewów oraz bylin został dokładnie przemyślany i skomponowany w taki sposób, aby uzyskać maksymalny efekt wizualny przy jednoczesnym minimum pielęgnacji tychże roślin. Dużą część nasadzeń zaproponowano w formie rabat bylinowych umiejscowionych w bezpośrednim sąsiedztwie budynku. Pozostawiono wysokie drzewa tuż przy ulicy aby wytłumić hałas (stanowią swoistą całoroczną zaporę).

Zestawienie roślinności:

- Krzewy iglaste 45 szt – zgodnie z wykazem roślin,

- Drzewa i krzewy liściaste 30 szt – zgodnie z wykazem roślin,

- Byliny (9szt/1m2) 65 m2 – zgodnie z wykazem roślin,

- Krzewy kwitnące 20 szt- zgodnie z wykazem roślin.

3.2. Odwodnienie

Na terenie analizowanej inwestycji wody opadowe odprowadzone będą powierzchniowo poprzez zachowanie odpowiednich spadków poprzecznych oraz podłużnych. Projekt przewiduje wymianę 4 studni DN1000 oraz rury DN250 PE kanalizacji ogólnospławnej oraz montaż odpływów liniowych typu ACO.

3.7. Niweleta

W ramach inwestycji nie przewidziano znacznych korekt wysokościowych nawierzchni z uwagi na istniejące zjazdy i zabudowę mieszkalną.

Na zjazdach niweleta została zaprojektowana w dowiązaniu do istniejącego terenu.

4. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

- Konstrukcja nawierzchni jezdni:

8cm	w. ścieralna - betonowa kostka brukowa TYPU Holland

3cm	podsypka cementowo-piaskowa

15cm	podbudowa betonowa Rm=10MPa

15cm	gr.stab. cem. o Rm=2,5 MPa

- Konstrukcja chodników

6cm	w. ścieralna - betonowa kostka brukowa młoteczkowana

3cm	podsypka cementowo-piaskowa

12cm	gr. stab. cem. o Rm=2,5MPa